## Olie-luftiso slukkespoler+nulp.
Pos. | Beskrivelse Oliseisoleret slukkespoler og nulpunktstransformere | Enhedspris i dkk | Antal stk. | Total pris i dkk | Tomgangstab (kW) | Levetid (år) | Leveringstid(måneder) | Korroisionsklasse
11A | Komplette 80 A olieisolerede slukkespoler |  | 2 | 0
11B | Komplette 100 A olieisolerede slukkespoler |  | 3 | 0
11C | komplet 160 A olieisoleret slukkespole |  | 1 | 0
11D | Kontrolenheder for fuldautomatisk regulering |  | 6 | 0
11E | Wattkomposantforstærkere, inkl. overbelastningsbeskyttelse og styring |  | 6 | 0
11 F | spændingstransformer, 10000:√3 / 100V. |  | 6 | 0
11 G | berøringssikre højspændingstilslutniger til slukkespoler |  | 6 | 0
21A | komplet olieisoleret nulpunktstransformer 100 kVA + 80 A i nulpunktet. |  | 1 | 0
21B | Komplet olieisoleret nulpunktstransformer 100 kVA + 100 A i nulpunktet. |  | 1 | 0
21C | komplet olieisoleret nulpunktstransformer 200 kVA + 160 A i nulpunktet. |  | 1 | 0
21 D | berøringssikre højspændingstilslutninger til nulpunktstransformere |  | 3 | 0
Pos. | Beskrivelse Luftisoleret slukkespoler og nulpunktstransformere | Enhedspris i dkk | Antal stk. | Total pris i dkk | Tomgangstab (kW) | Levetid (år) | Leveringstid (måneder) | Korrisionsklasse
12A | Komplette 80 A luftisoleret slukkespoler |  | 2 | 0
12B | Komplette 100 A luftisoleret slukkespoler |  | 3 | 0
12C | Komplet 160 A luftisoleret slukkespole |  | 1 | 0
12D | Kontrolenheder for fuldautomatisk regulering |  | 6 | 0
12E | Wattkomposantforstærkere, inkl. overbelastningsbeskyttelse og styring |  | 6 | 0
12 F | spændingstransformer, 10000:√3 / 100V. |  | 6 | 0
12 G | berøringssikre højspændingstilslutninger til slukkespoler |  | 6 | 0
22A | komplet luftisoleret nulpunktstransformer 100 kVA + 80 A i nulpunktet. |  | 1 | 0
22B | Komplet luftisoleret nulpunktstransformer 100 kVA + 100 A i nulpunktet. |  | 1 | 0
22C | komplet luftisoleret nulpunktstransformer 200 kVA + 160 A i nulpunktet. |  | 1 | 0
22 D | berøringssikre højspændingstilslutninger til nulpunktstransfomere |  | 3 | 0