## Forside
rebild kommune
udskiftning, etablering samt drift og vedligehold af
sti-, vej- og banebelysning.
21. august 2017
Tilbudsliste (TBL) for ovenstående projekt.
Projektet omhandler ny LED vejbelysning, drift og vedligehold af vejbelysning og banebelysning
Bygherre:
Rebild Kommune
Center Plan Byg og Vej – Vej
Hobrovej 110
9530 Støvring
Att.: Rasmus Beck Nielsen
Rådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Prinsensgade 11
9000 Aalborg

## Samleside
Tilbud Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre nedenstående ydelser til de angivne priser excl. moms i henhold til udbudsmateriale dateret
den.
Tilbudssummen er specificeret i nedenstående hovedposter. Samtlige ydelser til arbejdets fulde færdiggørelse er indeholdt i tilbuddet, idet ydelser som er inkluderet i arbejdet, men ikke direkte omtalt i tilbudslisten, er medregnet i de poster hvori de naturligt tilhører.
Projektnavn |  | Rebild Kommune - udskiftning, etablering samt drift og vedligehold af sti, vej- og banebelysning
Projektnummer |  | 1100024250
Tilbudssum anlægsarbejder - implementering af LED belysning - 2017-2018
Post 01 | Betegnelse |  |  | I alt
1 | ALMENT |  | kr. | 0
2 | MASTER |  | kr. | 0
3 | ELARBEJDET |  | kr. | 0
4 | EFTERSYN OG AFPRØVNING |  | kr. | 0
5 | DOKUMENTATION OG MÆRKNING |  | kr. | 0
Tilbudssum anlægsarbejder i alt excl. moms |  |  | kr. | 0
Optionspriser anlægsarbejder 2017-2018
Tilbuddet indeholder tre optioner. Tilbudsgiver skal således i tilbudslisten afgive optionspriser på følgende:
Anlægsarbejder for udførsel af LED gadebelysningsanlæg i Solbjerg Stationsby
Anlægsarbejder for udførsel af LED stibelysningsanlæg i Suldrup
Anlægsarbejder for udførsel af LED stibelysningsanlæg i Terndrup
Den tilbudte optionspris indgår med 100 % i evalueringen af pris. Rebild Komune vil senest ved kontraktindgåelse beslutte, om kommunen vil udnytte optionerne.
Post 02 | Betegnelse |  |  | I alt
1 | OPTIONSPRIS - SOLBJERG STATIONSBY |  | kr. | 0
2 | OPTIONSPRIS - SULDRUP |  | kr. | 0
3 | OPTIONSPRIS - TERNDRUP |  | kr. | 0
Tilbudssum optionspriser anlægsarbejder i alt excl. moms |  |  | kr. | 0
Tilbudssum i alt excl. moms |  |  | kr. | 0
Skrive beløb i tekst:
Post 01.03 Stipulerede ydelser i alt excl. Moms |  |  | kr. | 0
Ekskluderet af tilbudssum. Kommer kun til udbetaling i det omfang arbejdet nødvendiggør dette, og der træffes skriftlig aftale herom med byggeledelsen.
Tilbudssum drifts- og vedligeholdelsesarbejder vejbelysning 2017-2022
Post 01.01.01 til 01.01.05 er for prissætning af kontraktgrundlag for årlige eftersyn.
Øvrige poster er at betragte som stipulerede ydelser, som indgår med 100 % i evalueringen af pris. Posternes styk/enhedspriser og timesatser skal dermed opfattes som priser, som Rebild Kommune kan anvende ved tilkøbe i hele kontraktperioden. Tilkøb kommer kun til udbetaling i det omfang arbejdet nødvendiggør dette, og der træffes skriftlig aftale herom med kommunen.
Post 01 | Betegnelse |  |  | I alt
1 | ALMENT - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
2 | JORDARBEJDER - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
3 | MASTER - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
4 | ELARBEJDET - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
5 | DOKUMENTATION OG MÆRKNING - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
6 | TIMELØNSSATSER - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
Tilbudssum i alt excl. moms |  |  | kr. | 0
Skrive beløb i tekst:
Tilbudssum drifts- og vedligeholdelsesarbejder banebelysning 2017-2022
Post 01.01.01 til 01.01.05 er for prissætning af kontraktgrundlag for årlige eftersyn.
Øvrige poster er at betragte som stipulerede ydelser, som indgår med 100 % i evalueringen af pris. Posternes styk/enhedspriser og timesatser skal dermed opfattes som priser, som Rebild Kommune kan anvende ved tilkøbe i hele kontraktperioden. Tilkøb kommer kun til udbetaling i det omfang arbejdet nødvendiggør dette, og der træffes skriftlig aftale herom med kommunen.
Post 01 | Betegnelse |  |  | I alt
1 | ALMENT - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
2 | JORDARBEJDER - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
3 | MASTER - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
4 | ELARBEJDET - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
5 | DOKUMENTATION OG MÆRKNING - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
6 | TIMELØNSSATSER - D&V 2017-2022 |  | kr. | 0
Tilbudssum i alt excl. moms |  |  | kr. | 0
Skrive beløb i tekst:
Samlet tilbudssum
Post | Betegnelse |  |  | I alt
Anlægsarbejder 2017-2018 |  |  | kr. | 0
Drifts- og vedligeholdelsesarbejder vejbelysning 2017-2022 |  |  | kr. | 0
Drifts- og vedligeholdelsesarbejder banebelysning 2017-2022 |  |  | kr. | 0
Samlet tilbudssum i alt excl. moms |  |  | kr. | 0
Skrive beløb i tekst:
Supplerende meddelelse(er)
Tilbuddet er afgivet i henhold til supplerende meddelelse (nr. og dato anføres)
Nr. |  |  | Dato
Nr. |  |  | Dato
Nr. |  |  | Dato
Nr. |  |  | Dato
Nr. |  |  | Dato
Underskrift
Entreprenørens navn:
Adresse:
E-mail
Telefon:
Underskrift og stempel: |  |  | Dato :
Forklaring:
Indtastningsfelter

## Tilbudsliste anlægsarbejder
Tilbudsliste - Implementering af LED belysning - beskrivelse af ydelser
HP | PO | UP | Betegnelse | Enhed | Antal | Enhedspris [kr.] | Total pris [kr.]
1 | 1 |  | ALMENT
|  | 1 | Demontering og bortskaffelse af eksisterende armaturer | styk | 691 | 0 | 0
|  | 2 | Demontering og bortskaffelse af eksisterende sikringsindsatser og dåser | styk | 380 | 0 | 0
|  | 3 | Etablering og drift af byggepladsfaciliteter iht. særlig arbejdsbeskrivelse | styk | 3 | 0 | 0
|  | 4 | Møder. Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med mødedeltagelse, herunder kørsel og forberedelse. | styk | 10 | 0 | 0
|  | 5 | Fælles foranstaltninger iht. PSS den faste sum indeholder alle ydelser til fællesforanstaltninger iht. bilag 5 i PSS. | sum | 1 | 0 | 0
|  | 6 | Registring af eksisterende belysningsanlæg (armaturer) forud for opstart af arbejder, jf. Fælles betingelser pkt. A | sum | 1 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 2 |  |  |  | 0
1 | 2 |  | MASTER
|  | 1 | Levering og montering af skumklodser pr. mast. Enhedsprisen omfatter at, første skumklods monteres ≤ 1 m fra masteindsatsen og sidste skumklods monteres ≤ 1 m fra armaturarm eller armaturet. Skumklodserne monteres med ≤ 2,5 m mellemrum. | styk | 1600 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 2 |  |  |  | 0
1 | 3 |  | ELARBEJDET
|  | 1 | Masteindsats med 1 sikring KL II. Enhedsprisen skal omfatte levering, udskiftning, montering og tilslutning af masteindsats i mast, inkl.tilslutning af samtlige kabler, samt opmærkning iht. nærværende beskrivelser. | styk | 377 | 0 | 0
|  | 2 | Masteindsats med 2 sikringer KL II. Enhedsprisen skal omfatte levering, udskiftning, montering og tilslutning af masteindsats i mast, inkl.tilslutning af samtlige kabler, samt opmærkning iht. nærværende beskrivelser. | styk | 3 | 0 | 0
|  | 3 | Armatur type A.1. Rundsymmetrisk LED parkarmatur inkl. 6 meter kabel. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, montering og indstilling af de i udbudsmaterialet anførte armaturtyper og lokationer. | styk | 41 | 0 | 0
|  | 4 | Armatur type A.2. Rundsymmetrisk LED parkarmatur inkl. 6 meter kabel. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, montering og indstilling af de i udbudsmaterialet anførte armaturtyper og lokationer. | styk | 15 | 0 | 0
|  | 5 | Armatur type B.1. Lille LED vejarmatur inkl. 6 meter kabel. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, montering og indstilling af de i udbudsmaterialet anførte armaturtyper og lokationer. | styk | 127 | 0 | 0
|  | 6 | Armatur type B.2. Lille LED vejarmatur inkl. 6 meter kabel. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, montering og indstilling af de i udbudsmaterialet anførte armaturtyper og lokationer. | styk | 182 | 0 | 0
|  | 7 | Armatur type C.1. Mellem LED vejarmatur inkl. 9 meter kabel. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, montering og indstilling af de i udbudsmaterialet anførte armaturtyper og lokationer. | styk | 206 | 0 | 0
|  | 8 | Armatur type D.1. Mellem LED vejarmatur inkl. 12 meter kabel. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning montering og indstilling af de i udbudsmaterialet anførte armaturtyper og lokationer. | styk | 47 | 0 | 0
|  | 9 | Armatur type D.2. Mellem LED vejarmatur inkl. 12 meter kabel. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftnig, montering og indstilling af de i udbudsmaterialet anførte armaturtyper og lokationer. | styk | 95 | 0 | 0
|  | 10 | Indbygning af digital astro kontaktur 1 kanal i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering af skumringsrelæ inkl. kontroller, tætning af tændskab, samt indbygning og idriftsætning af astrour. | styk | 15 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 2 |  |  |  | 0
1 | 4 |  | EFTERSYN OG AFPRØVNING
|  | 1 | Eftersyn og afprøvning af anlæg før idriftsættelse jf. SB kapitel 61 | sum | 1 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 2 |  |  |  | 0
1 | 5 |  | DOKUMENTATION OG MÆRKNING
|  | 1 | Slutkontrolrapport jf. SB afsnit 6, kapitel 61. Den faste sum indeholder alle ydelser i forbindelse med udarbejdelse af slutkontrolrapport for eftersyn og afprøvning før idriftsætning. | sum | 1 | 0 | 0
|  | 2 | Opdatering af kortinfo med nye armaturtyper, masteindsatse, master og tændskabe | Styk | 713 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 2 |  |  |  | 0
2 | 1 |  | OPTIONSPRIS - SOLBJERG STATIONS BY
|  | 1 | Kabelgrav for kabler i jord. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning, tørholdelse, opfyldning og komprimering af ledningsgrav til råjordsplanum samt omkringfyldning med sand og udlægning af dækbånd inkl det fornødne koordineringsarbejde | meter | 275 | 0 | 0
|  | 2 | Reetablering af belægning (asfalt / belægningssten) | meter | 25 | 0 | 0
|  | 3 | Reetablering af terræn (græs/ral) | meter | 250 | 0 | 0
|  | 4 | Huller for mastefundamenter til rørmaster. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning af huller for præfabrikerede fundamenter, inkl. tørholdelse, opfyldning, tilpasning af kabelrør, nivellering og komprimering. | styk | 10 | 0 | 0
|  | 5 | Mastetype M2 5 m konisk, galvaniseret eftergivelig stålmast, inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af master i den på tegningen anførte type og højde. | styk | 10 | 0 | 0
|  | 6 | Levering og montering af skumklodser pr. mast. iht. pkt. 01.02.01. | styk | 20 | 0 | 0
|  | 7 | Masteindsats med 1 sikring KL II iht. pkt. 01.03.01. | styk | 10 | 0 | 0
|  | 8 | Armatur type B.2. Lille LED vejarmatur iht. pkt. 01.03.06. | styk | 10 | 0 | 0
|  | 9 | Stikledning i jord Levering og trækning/lægning stikledning 4G16 mm² CU mellem ENIIG kabelskab og nyt tændskab. Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af kabel inkl. tilmedlding/koordinering med forsyningsselskab. | meter | 10 | 0 | 0
|  | 10 | Gruppeledning i jord Levering og trækning/lægning gruppeledning 4G10 mm² CU mellem tændskab/belysningsmaster. Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af kabel. | meter | 310 | 0 | 0
|  | 11 | Tændskab T.1. Enhedsprisen omfatter levering, nedgravning, montering og idriftsættelse af det anførte tændskab, inkl. stativ og fundamenter. | styk | 1 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 2 |  |  |  | 0
2 | 2 |  | OPTIONSPRIS - SULDRUP
|  | 1 | Kabelgrav for kabler i jord iht. pkt. 02.01.01 | meter | 300 | 0 | 0
|  | 2 | Reetablering af belægning (asfalt / belægningssten) iht. pkt. 02.01.02. | meter | 10 | 0 | 0
|  | 3 | Reetablering af terræn (græs/ral) iht. pkt. 02.01.03. | meter | 290 | 0 | 0
|  | 4 | Huller for mastefundamenter til rørmaster iht. iht. pkt. 02.01.04 | styk | 9 | 0 | 0
|  | 5 | Mastetype M1 3,5 m bertled, galvaniseret stålmast, inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af master i den på tegningen anførte type og højde. | styk | 9 | 0 | 0
|  | 6 | Levering og montering af skumklodser pr. mast. iht. pkt. 01.02.01. | styk | 9 | 0 | 0
|  | 7 | Masteindsats med 1 sikring KL II iht. pkt. 01.03.01. | styk | 9 | 0 | 0
|  | 8 | Armatur type B.1. Lille LED vejarmatur iht. pkt. 01.03.05. | styk | 9 | 0 | 0
|  | 9 | Stikledning 4x16 mm² i jord iht. pkt. 02.01.02. | meter | 30 | 0 | 0
|  | 10 | Gruppeledning 4x10 mm² i jord iht. pkt. 02.01.10. | meter | 275 | 0 | 0
|  | 11 | Tændskab T.1 iht. pkt. 02.01.11. | styk | 1 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 2 |  |  |  | 0
2 | 3 |  | OPTIONSPRIS - TERNDRUP
|  | 1 | Kabelgrav for kabler i jord iht. pkt. 02.01.01 | meter | 100 | 0 | 0
|  | 2 | Reetablering af belægning (asfalt / belægningssten) iht. pkt. 02.01.02. | meter | 10 | 0 | 0
|  | 3 | Reetablering af terræn (græs/ral) iht. pkt. 02.01.03. | meter | 90 | 0 | 0
|  | 4 | Huller for mastefundamenter til rørmaster iht. iht. pkt. 02.01.04 | styk | 3 | 0 | 0
|  | 5 | Mastetype M1 iht. pkt. 02.02.05. | styk | 3 | 0 | 0
|  | 6 | Levering og montering af skumklodser pr. mast. iht. pkt. 01.02.01. | styk | 3 | 0 | 0
|  | 7 | Masteindsats med 1 sikring KL II iht. pkt. 01.03.01. | styk | 4 | 0 | 0
|  | 8 | Armatur type B.1. Lille LED vejarmatur iht. pkt. 01.03.05. | styk | 3 | 0 | 0
|  | 9 | Gruppeledning 4x10 mm² i jord iht. pkt. 02.01.10. | meter | 125 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 2 |  |  |  | 0
3 | 1 |  | STIPULEREDE YDELSER
|  | 1 | Kabelgrav for kabler i jord. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning, tørholdelse, opfyldning og komprimering af ledningsgrav til råjordsplanum samt omkringfyldning med sand og udlægning af dækbånd inkl det fornødne koordineringsarbejde. | meter | 100 | 0 | 0
|  | 2 | Reetablering af belægning (asfalt / belægningssten) | meter | 100 | 0 | 0
|  | 3 | Reetablering af terræn (græs/ral) | meter | 100 | 0 | 0
|  | 4 | Huller for mastefundamenter til rørmaster. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning af huller for præfabrikerede fundamenter, inkl. tørholdelse, opfyldning, tilpasning af kabelrør, nivellering og komprimering. | styk | 10 | 0 | 0
|  | 5 | Udskiftning af eksisterende 3,5 m mast, til ny 3,5 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering, uskiftning, bortskaffelse og opstilling. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 6 | Udskiftning af eksisterende 3,5 m mast, til ny 3,5 m bertled, galvaniseret stålmast inkl.fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering, uskiftning, bortskaffelse og opstilling. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 7 | Udskiftning af eksisterende 5 m mast, til ny 5 m bertled, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering, uskiftning, bortskaffelse og opstilling. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 8 | Udskiftning af eksisterende 5 m mast, til ny 5 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering, uskiftning, bortskaffelse og opstilling. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 9 | Udskiftning af eksisterende 6 m mast, til ny 6 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering, uskiftning, bortskaffelse og opstilling. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 10 | Udskiftning af eksisterende 8 m mast, til ny 8 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering, uskiftning, bortskaffelse og opstilling. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 11 | Opretningning af eksisterende mast. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved opretning, supplerende opfyldning og komprimering omkring mastefundament. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 12 | 4x6 mm² CU. Levering og trækning/lægning gruppeledning 4G6 mm² CU mellem tændskab/belysningsmaster. Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af kabel. | meter | 50 | 0 | 0
|  | 13 | 4x10 mm² CU. Levering og trækning/lægning gruppeledning 4G10 mm² CU mellem tændskab/belysningsmaster. Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af kabel. | meter | 50 | 0 | 0
|  | 14 | Krympemuffe komplet 4x6 mm² / 4x10 mm² | styk | 10 | 0 | 0
|  | 15 | Timesats elektriker | styk | 10 | 0 | 0
|  | 16 | Timesats lærling | styk | 10 | 0 | 0
|  | 17 | 50 % overtidstillæg | styk | 10 | 0 | 0
|  | 18 | 100 % overtidstillæg | styk | 10 | 0 | 0
|  | 19 | Servicevogn under 3.500 kg | styk | 10 | 0 | 0
|  | 20 | Selvkørende lift / liftlastbil med arbejdshøjde på minimum 10 m. | styk | 10 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 2 |  |  |  | 0
Forklaring: Grønne felter er indtastningsfelter for Rådgiver. Gule felter er indtastningsfelter for Entreprenør/tilbudsgiver
Grønne felter er indtasting for rådgiver
Gule felter er indtastning for entreprenør/tilbudsgiver (enhedspris)
Blå felter er beregnet resultat felter (Totalpris)

## Tilbudsliste D&V vejbelysning
Tilbudsliste - Drift- og vedligeholdelse af vejbelysning - beskrivelse af ydelser
HP | PO | UP | Betegnelse | Enhed | Antal | Enhedspris [kr.] | Total pris [kr.]
1 | 1 |  | ALMENT - D&V 2017-2022
|  | 1 | Eftersyn af vejbelysningsanlæg 2017 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 2 | Eftersyn af vejbelysningsanlæg 2018 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 3 | Eftersyn af vejbelysningsanlæg 2019 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 4 | Eftersyn af vejbelysningsanlæg 2020 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 5 | Eftersyn af vejbelysningsanlæg 2021 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 6 | Eftersyn af vejbelysningsanlæg 2022 | sum | 1 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 2 |  | JORDARBEJDER - D&V 2017-2022
|  | 1 | Kabelgrav for kabler i jord. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning, tørholdelse, opfyldning og komprimering af ledningsgrav til råjordsplanum samt omkringfyldning med sand og udlægning af dækbånd inkl det fornødne koordineringsarbejde | meter | 50 | 0 | 0
|  | 2 | Reetablering af belægning (asfalt / belægningssten) | meter | 25 | 0 | 0
|  | 3 | Reetablering af terræn (græs/ral) | meter | 25 | 0 | 0
|  | 4 | Huller for mastefundamenter til rørmaster. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning af huller for præfabrikerede fundamenter, inkl. tørholdelse, opfyldning, tilpasning af kabelrør, nivellering og komprimering. | styk | 5 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 3 |  | MASTER - D&V 2017-2022
|  | 1 | Udskiftning af 3,5 m bertled, galvaniseret stålmast, inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af mast. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 2 | Udskiftning af 3,5 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af mast. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 3 | Udskiftning af 5 m bertled, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af mast. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 4 | Udskiftning af 5 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af mast. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 5 | Udskiftning af 6 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af mast. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 6 | Udskiftning af 8 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundamnent. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af mast. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 7 | Levevring af galvaniseret buet rørarm Ø60 300 mm. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og montering. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 8 | Levevring af galvaniseret vandret arm Ø60 500 mm. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og montering. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 9 | Levevring af galvaniseret vandret arm Ø60 800 mm. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og montering. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 10 | Levevring af galvaniseret vandret arm Ø60 1100 mm. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og montering. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 11 | Levering og montering af skumklodser pr. mast. Enhedsprisen omfatter at, første skumklods monteres ≤ 1 m fra masteindsatsen og sidste skumklods monteres ≤ 1 m fra armaturarm eller armaturet. Skumklodserne monteres med ≤ 2,5 m mellemrum. | styk | 50 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 4 |  | ELARBEJDET - D&V 2017-2022
|  | 1 | Masteindsats med 1 sikring KL II. Enhedsprisen skal omfatte levering, udskiftning, montering og tilslutning af masteindsats i mast, inkl.tilslutning af samtlige kabler, samt opmærkning | styk | 2 | 0 | 0
|  | 2 | Masteindsats med 2 sikringer KL II. Enhedsprisen skal omfatte levering, udskiftning, montering og tilslutning af masteindsats i mast, inkl.tilslutning af samtlige kabler, samt opmærkning | styk | 2 | 0 | 0
|  | 3 | Armatur type A.1. Rundsymmetrisk LED parkarmatur. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 4 | Armatur type A.2. Rundsymmetrisk LED parkarmatur. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelsemontering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 5 | Armatur type B.1. Lille LED vejarmatur. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 6 | Armatur type B.2. Lille LED vejarmatur. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 7 | Armatur type C.1. Mellem LED vejarmatur. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 8 | Armatur type D.1. Mellem LED vejarmatur. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 9 | Armatur type D.2. Mellem LED vejarmatur. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 10 | Armatur fabrikat Siteco type DL20. LED parkarmatur med CLO. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 11 | Armatur fabrikat Lite type Gardenway. LED parkarmatur 40W med CLO. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 12 | Armatur fabrikat Lite type Primo. Lille LED vejarmatur 20W med CLO. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 13 | Armatur fabrikat Lite type Primo. Lille LED vejarmatur 30W med CLO. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 14 | Armatur fabrikat Lite type Primo. Mellem LED vejarmatur 40W med CLO. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 15 | Armatur fabrikat Lite type Primo. Mellem LED vejarmatur 50W med CLO. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 16 | Armatur fabrikat Lite type Primo. Mellem LED vejarmatur 60W med CLO. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 17 | Armatur fabrikat Prisma Light type 2-16. Lille LED vejarmatur 30W med CLO. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 18 | Armatur fabrikat Prisma Light type 2-32. Mellem LED vejarmatur 60W med CLO. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 19 | 4x6 mm² CU. Levering og trækning/lægning gruppeledning 4G6 mm² CU mellem tændskab/belysningsmaster. Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af kabel. | meter | 50 | 0 | 0
|  | 20 | 4x10 mm² CU. Levering og trækning/lægning af gruppeledning 4G10 mm² CU mellem tændskab/belysningsmaster. Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af kabel. | meter | 50 | 0 | 0
|  | 21 | Krympemuffe komplet 4x6 mm² / 4x10 mm² | styk | 10 | 0 | 0
|  | 22 | Indbygning af sikringsafbryder 3FN 16A i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering, samt indbygning og test af styring. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 23 | Indbygning af 3-polet kontaktor 63 A AC3 i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering, samt indbygning og test af styring. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 24 | Indbygning af digital astro kontaktur 1 kanal i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering, samt indbygning og idriftsætning af astrour. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 25 | Nyt tændskab type T.1. Den faste sum omfatter levering, nedgravning, montering og idriftsættelse af det anførte tændskab, inkl. stativ og fundamenter. | styk | 2 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 5 |  | DOKUMENTATION OG MÆRKNING - D&V 2017-2022
|  | 1 | Opdatering af kortinfo med nye armaturtyper, masteindsatse, master og tændskabe | Styk | 25 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 6 |  | TIMELØNSSATSER - D&V 2017-2022
|  | 1 | Timesats elektriker | styk | 10 | 0 | 0
|  | 2 | Timesats lærling | styk | 10 | 0 | 0
|  | 3 | 50 % overtidstillæg | styk | 10 | 0 | 0
|  | 4 | 100 % overtidstillæg | styk | 10 | 0 | 0
|  | 5 | Servicevogn under 3.500 kg | styk | 10 | 0 | 0
|  | 6 | Selvkørende lift / liftlastbil med arbejdshøjde på minimum 10 m. | styk | 10 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
Forklaring: Grønne felter er indtastningsfelter for Rådgiver. Gule felter er indtastningsfelter for Entreprenør/tilbudsgiver
Grønne felter er indtasting for rådgiver
Gule felter er indtastning for entreprenør/tilbudsgiver (enhedspris)
Blå felter er beregnet resultat felter (Totalpris)

## Tilbudsliste D&V banebelysning
Tilbudsliste - Drift- og vedligeholdelse af banebelysning - beskrivelse af ydelser
HP | PO | UP | Betegnelse | Enhed | Antal | Enhedspris [kr.] | Total pris [kr.]
1 | 1 |  | ALMENT - D&V 2017-2022
|  | 1 | Eftersyn af banebelysningsanlæg 2017 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 2 | Eftersyn af banebelysningsanlæg 2018 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 3 | Eftersyn af banebelysningsanlæg 2019 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 4 | Eftersyn af banebelysningsanlæg 2020 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 5 | Eftersyn af banebelysningsanlæg 2021 | sum | 1 | 0 | 0
|  | 6 | Eftersyn af banebelysningsanlæg 2022 | sum | 1 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 2 |  | JORDARBEJDER - D&V 2017-2022
|  | 1 | Kabelgrav for kabler i jord. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning, tørholdelse, opfyldning og komprimering af ledningsgrav til råjordsplanum samt omkringfyldning med sand og udlægning af dækbånd inkl det fornødne koordineringsarbejde | meter | 50 | 0 | 0
|  | 2 | Reetablering af belægning (asfalt / belægningssten) | meter | 25 | 0 | 0
|  | 3 | Reetablering af terræn (græs/ral) | meter | 25 | 0 | 0
|  | 4 | Huller for mastefundamenter til rørmaster. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning af huller for præfabrikerede fundamenter, inkl. tørholdelse, opfyldning, tilpasning af kabelrør, nivellering og komprimering. | styk | 2 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 3 |  | MASTER - D&V 2017-2022
|  | 1 | Udskiftning af 12 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af mast. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 2 | Udskiftning af 18 m konisk, galvaniseret stålmast inkl. fundament. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og opstilling af mast. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 3 | Udskiftning af galvaniseret travers for 2 stk. projektører. Enhedsprisen omfatter alle ydelser og arbejder ved levering og montering af travers. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 4 | Levering og montering af skumklodser pr. mast. Enhedsprisen omfatter at, første skumklods monteres ≤ 1 m fra masteindsatsen og sidste skumklods monteres ≤ 1 m fra armaturarm eller armaturet. Skumklodserne monteres med ≤ 2,5 m mellemrum. | styk | 25 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 4 |  | ELARBEJDET - D&V 2017-2022
|  | 1 | Masteindsats med 1 sikring KL I. Enhedsprisen skal omfatte levering, udskiftning, montering og tilslutning af masteindsats i mast, inkl.tilslutning af samtlige kabler, samt opmærkning | styk | 2 | 0 | 0
|  | 2 | Masteindsats med 2 sikringer KL I. Enhedsprisen skal omfatte levering, udskiftning, montering og tilslutning af masteindsats i mast, inkl.tilslutning af samtlige kabler, samt opmærkning | styk | 2 | 0 | 0
|  | 3 | 400 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 4 | 1000 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 5 | 2000 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering, udskiftning, bortskaffelse og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 6 | Symmetrisk projektør med 400 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering af projektør, 14 m ledning og lyskilde, samt udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 7 | Symmetrisk projektør med 1000 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering af projektør, 14 m ledning og lyskilde, samt udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 8 | Symmetrisk projektør med 2000 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering af projektør, 20 m ledning og lyskilde, samt udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 9 | Asymmetrisk projektør med 2000 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering af projektør, 20 m ledning og lyskilde, samt udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 10 | Symmetrisk LED projektør som erstatning for projektør med 400 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering af projektør,14 m ledning og lyskilde, samt udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 11 | Symmetrisk LED projektør som erstatning for projektør med 1000 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering af projektør, 14 m ledning, samt udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 12 | Symmetrisk LED projektør som erstatning for projektør med 2000 W metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering af projektør, 20 m ledning, samt udskiftning, bortskaffelse, montering, indstilling og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 13 | Forkobling for 1000 W projektør med metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering af forkobling, samt udskiftning, bortskaffelse, montering og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 14 | Forkobling for 2000 W projektør med metalhalogen lyskilde. Enhedsprisen omfatter levering af forkobling, samt udskiftning, bortskaffelse, montering og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 15 | Forkobling for LED (1000 W) projektør. Enhedsprisen omfatter levering af forkobling, samt udskiftning, bortskaffelse, montering og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 16 | Forkobling for LED (2000 W) projektør. Enhedsprisen omfatter levering af forkobling, samt udskiftning, bortskaffelse, montering og test af armaturet. | styk | 2 | 0 | 0
|  | 17 | 4x10 mm² CU. Levering og trækning/lægning af gruppeledning 4G10 mm² CU mellem tændskab/belysningsmaster. Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af kabel. | meter | 50 | 0 | 0
|  | 18 | 4x16 mm² CU. Levering og trækning/lægning gruppeledning 4G16 mm² CU mellem tændskab/belysningsmaster. Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af kabel. | meter | 50 | 0 | 0
|  | 19 | Krympemuffe komplet 4x10 mm² / 4x16 mm² | styk | 10 | 0 | 0
|  | 20 | Nyt jordspyd med jordleder | styk | 1 | 0 | 0
|  | 21 | Indbygning af 40 A 3-polet PFI i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering, samt indbygning og test af styring. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 22 | Indbygning af 40 A 3-polet HPFI i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering, samt indbygning og test af styring. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 23 | Indbygning af 63 A 3-polet PFI i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering, samt indbygning og test af styring. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 24 | Indbygning af 63 A 3-polet HPFI i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering, samt indbygning og test af styring. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 25 | Indbygning af sikringsafbryder 3FN 16A i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering, samt indbygning og test af styring. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 26 | Indbygning af 3-polet kontaktor 63 A AC3 i eksisterende tændskabe. Enhedsprisen omfatter demontering, samt indbygning og test af styring. | styk | 5 | 0 | 0
|  | 27 | Tændskab T.2 Enhedsprisen omfatter levering, nedgravning, montering og idriftsættelse af det anførte tændskab, inkl. stativ og fundamenter. | styk | 1 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 5 |  | DOKUMENTATION OG MÆRKNING - D&V 2017-2022
|  | 1 | Ny oprettelse af bolbanebelysning i Kortinfo.med nye armaturtyper, masteindsatse, master og tændskabe | styk | 5 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
1 | 6 |  | TIMELØNSSATSER - D&V 2017-2022
|  | 1 | Timesats elektriker | styk | 10 | 0 | 0
|  | 2 | Timesats lærling | styk | 10 | 0 | 0
|  | 3 | 50 % overtidstillæg | styk | 10 | 0 | 0
|  | 4 | 100 % overtidstillæg | styk | 10 | 0 | 0
|  | 5 | Servicevogn under 3.500 kg | styk | 10 | 0 | 0
|  | 6 | Selvkørende lift / liftlastbil med arbejdshøjde på minimum 10 m | styk | 10 | 0 | 0
|  |  | I alt at overføre til side 3 |  |  |  | 0
Forklaring: Grønne felter er indtastningsfelter for Rådgiver. Gule felter er indtastningsfelter for Entreprenør/tilbudsgiver
Grønne felter er indtasting for rådgiver
Gule felter er indtastning for entreprenør/tilbudsgiver (enhedspris)
Blå felter er beregnet resultat felter (Totalpris)