## Forside
Bygherre: | Herning Kommune og Herning Vand A/S
Byggesag: | Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å
Tilbud: | Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte
| entreprise i henhold til udbudsmateriale af: |  |  | 5. december 2018
For en samlet tilbudssum
ekskl. moms kr.:
Skriver:
I tilbuddet | indgår følgende ydelser til de angivne priser ekskl. moms:
TBL:
| Tilbudsliste A (Herning Kommune) |  | kr.
| Tilbudsliste B (Herning Vand A/S) |  | kr.
| Tilbudssum ekskl. moms |  | kr.
Rettelsesblade modtaget:
Tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift af tilbudet,
- at der ikke er afsagt endelig dom over virksomheden, og at virksomheden ikke har vedtaget bødeforlæg, for de i udbudsloven, § 135, stk. 1, omtalte grunde,
- at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige er på under 100.000 kr., jf. udbudsloven, § 135, stk 3,
- at virksomheden ikke er omfattet af de i udbudslovens § 137, stk. 1, litra2 nævnte situationer,
- at der i tilbuddet er taget hensyn til gældende forpligtigelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område, jf. udbudsloven, § 159, stk. 7
- at bemyndigelseserklæring og erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt flere byder i forening, er vedlagt tilbudet
(Firma)navn:
Adresse:
Postnr./by:
Telefon:
CVR:
Dato:
Underskrift
Underskriftsberettigedes navn (med BLOKbogstaver)

## Forside TBL (A)
Bygherre: | Herning Kommune
Byggesag: | Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å
Tilbud: | Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte
| entreprise i henhold til udbudsmateriale af: |  |  | December 2018
For en samlet tilbudssum
ekskl. moms kr.:
Skriver:
I tilbuddet | indgår følgende ydelser til de angivne priser ekskl. moms:
Hovedpost nr.
| 1. | ARBEJDSPLADS MV. | kr.
| 2. | JORDARBEJDER | kr.
| 3 | VEJAFVANDING | kr.
| 5. | BUNDSIKRINGSARBEJDER | kr.
| 6. | BÆRELAG | kr.
| 7. | BELÆGNINGSARBEJDER | kr.
| 8. | KØREBANEAFMÆRKNING OG VEJUDSTYR | kr.
| 9. | TØRHOLDELSE | kr.
| 10. | SÆRLIGE YDELSER | kr.
| Tilbudssum ekskl. moms at overføre til samleside |  | kr.

## Herning Kommune (A)
Poster | Arbejdets art | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt excl. moms
I alt
1. | ARBEJDSPLADS MV.
1.1 | Indretning, drift og rømning af arbejdsplads
1.1.1 | Indretning, drift og rømning af arbejdsplads | sum | 0.5
1.2 | Færdselsregulerende foranstaltninger
1.2.1 | Afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning | sum | 0.3
1.3 | Afsætning
1.3.1 | Bygherren anviser 2 afsætningsfikspunkter. Al øvrig afsætning skal være indeholdt. Dwg-fil i 2D udleveres for vejprojekt og dgn. fil i 3D udleveres for kloak- og bassinprojekt. | sum | 1
Sum post 1. Ialt at overføre til TBL forside
2. | JORDARBEJDER
2.1 | Forberednede arbejder
2.1.1 | Rydning af arbejdsområdet | sum | 0.6
2.2 | Råjordsarbejder for vej, sti og tunnel
2.2.1 | Uegnet råjord/gl. vejkasse, at afgrave og bortskaffe, inkl. transport og deponeringsudgifter | m³ | 7000
2.2.2 | Uegnet råjord/gl. vejkasse, kategori 2 (lettere forurenet), at afgrave og bortskaffe til godkendtt deponi, inkl. transport | m³ | 100
2.2.3 | Egnet råjord/gl. vejkasse at afgrave, mellemdeponere og genindbygge | m³ | 300
2.2.5 | Friktionsfyld, at levere og indbygge i og under vej samt som tilfyldning i ledningsgrav
2.2.5a | Under ny Pugdalvej | m³ | 7800
2.2.5b | Omrkingfyldning til vandløbstunnel | m³ | 120
2.2.7 | Afretning og komprimering af planum under fremtidig befæstet areal | m² | 4000
2.2.8 | Muldarbejde vejprojekt
2.2.8.1 | Afrømning og bortskaffelse af ren, velegnet muldjord til depot for senere genudlægning på vejrabatter og terrænrregulering, t=400mm | m² | 4700
2.2.8.2 | Muld inkl vækstlag at afrømme og bortskaffe, t = 40 cm | m² | 9900
2.2.9 | Letklinker
2.2.9.1 | Letklinker at levere og indbygge | m³ | 5250
2.2.9.2 | Geonet, levere og udlægge | m² | 5900
2.2.9.3 | Fiberdug, levere og udlægge | m² | 6400
2.3 | Afsluttende arbejder
2.3.1 | Muld, at afhente i depot og udlægge på vejrabatter, t = 150 mm | m² | 6600
2.3.2 | Græssåning af rabatter inkl. grundgødskning | m² | 500
2.3.3 | Såning af grøfter med vildtblanding, inkl. grundgødskning | m² | 11000
2.3.4 | Muld, at afhente i depot og udlægge som terrænregulering på matr. 1a, t = 5-40 cm | m² | 7000
2.4 | Vandløbstunnel
2.4.1 | Projektering, levering, montering af vejbærende vandløbstunnel over Rødding Å. | sum | 1
2.4.2 | Udlægning af eroisionssikring vandløbs brinker ved tunnelen, ø64-ø200mm sten, t = 300. | m² | 20
2.4.3 | Grus (16-21mm: 30%, 32-64mm: 40 %, 64-128mm: 30 %) at levere og udlægge, t = 30 cm i tunnel. | m² | 100
2.4.4 | Levering og montering af flydende faunapassage på vandløbstunnel, længde min. 16 m | stk | 2
2.4.5 | Levering og udlægning af Ø110 plast trækrør i BL over vandløbstunnel. Rørender afproppes og indmåles. | lbm | 20
2.4.6 | Armeret betonflise (80x62,5x10 cm) at levere og lægge ved tunnelkant | lbm | 25
Sum post 2. Ialt at overføre til TBL forside
3. | VEJAFVANDING
3.1 | Regnvandsledninger og brønde
Dybden er et gennemsnit af op- og nedstrøms knude.
Hovedledninger incl. vandlænsning med lænsepumpe og omkringfyldning med sand. samt regulering af dæksler i højde NB. I forbindelse med kloakanlæg i nye veje hører al jordarbejde over råjordsplanum for vejanlægget til vejdelen.
3.1.1 | V372232R-V37231R, Ø500, d = 3 m. Prisen er inkl. opgravning og bortskaffelse af eksist. ledning og reetablering med 20 cm SG | lbm | 40
3.1.2 | Brønd nr. V37231R, Ø1000 bt, Dybde 3 m. Prisen er inkl. opgravning og bortskaffelse af eksist. brønd. inkl. tilslutning af 2 stk. eksisterende ø250 PVC sideløb | stk | 1
3.1.3 | V37231R-VEJ5240, Ø400, d = 3 m. Prisen er inkl. reetablering af Rødding Å vandløbsprofil og brinker, samt opbrydning, renskæring og bortskaffelse af eksisterende asfalt og reetablering af vejkasse og asfaltbelægning på Nørregade med 200 mm BL, 150 mm SG II, 110 kg/m² GAB 0 og 50 kg/m² PA, inkl. fortandingsfræsning af slidlag b = 40 cm, t = 3 cm | lbm | 59
3.1.4 | Brønd nr. VEJ5240, Ø1000bt, Dybde 4 m. | stk | 1
3.1.5 | VEJ5240-VEJ5242, Ø200PVC, d = 2,5 m. | lbm | 11
3.1.6 | Brønd nr. VEJ5242, Ø600PVC, Dybde 1,7 m. | stk | 1
3.1.7 | Brønd nr. VEJ5244, Ø600PVC, Dybde 1,5 m. | stk | 1
3.1.8 | Brønd nr. VEJ5246, Ø1000bt, Dybde 4 m. | stk | 1
3.1.9 | VEJ5240-VEJ5246, Ø250PVC, d = 2,5 m. | lbm | 63
3.1.10 | Brønd nr. VEJ5246, Ø1000bt, Dybde 4 m. | stk | 1
3.1.11 | VEJ5246-VEJ5248, Ø250PVC, d = 0,5 m. Ledning lægges under vandløbstunnel. | lbm | 10
3.1.12 | Brønd nr. VEJ5248, Ø600PVC, Dybde 4 m. | stk | 1
3.1.13 | VEJ5248-VEJ5250, Ø250PVC, Delvist sat i letklinker d = 1,3 m. | lbm | 102
3.1.14 | Brønd nr. VEJ5250, Ø600PVC sat i letklinker, Dybde 1,3 m. | stk | 1
3.1.15 | Ø400 PVC d= 1-2m til rørlægning af grøft. | lbm | 47
3.1.16 | Ø315 PVC d= 1-2m til rørlægning af grøft. | lbm | 48
3.1.17 | Sikring af rørindløb eller - udløb med sten og betonplade i grøft jf. VD typetegning 26511 | stk | 6
3.1.18 | Stensikring af rørender ved rørlægning af grøft med håndsten eller singels. | stk | 4
3.2 | Rendestensbrønde- og stik
3.2.1 | Levering og sætning af Ø315 PVC rendestensbrønde med 70 L sandfang, regulering til belægning samt tilslutning af dræn og ø160 PCV stikledning. Prisen er incl. montering af støbejernskarm, riste. Bygherre leverer støbejernskarme og -riste.
3.2.1a | med 1-5 m stikledning | stk. | 30
3.2.1b | med 6-10 m sikledning | stk. | 6
3.2.2 | Levering og sætning af Ø315 PVC rendestensbrønde i letklinker med 70 L sandfang, regulering til belægning samt tilslutning af dræn og ø160 PCV stikledning. Prisen er incl. montering af støbejernskarm, riste og betonflise. Bygherre leverer støbejernskarme og -riste.
3.2.2a | med 1-5 m stikledning | stk. | 9
3.3 | Drænledninger
3.3.1 | 92/80 mm PVC-dræn i filtergrus at levere og lægge i vejkasse incl. tilslutning til rendestensbrønde | lbm | 412
3.3.2 | 92/80 mm PVC-dræn i filtergrus at levere og lægge i vejkasse incl. tilslutning til rendestensbrønde | lbm | 58
3.3.3 | Ø160 PVC kombiledning at levere og lægge i filtergrus inkl. tilslutning til brønde i 1,2-1,5 m dybde. | lbm | 65
3.3.4 | Ø160 PVC kombiledning at levere og lægge i letklinker inkl. tilslutning til brønde i 1,2-1,5 m dybde. | lbm | 73
3.3.5 | Ø200 PVC kombiledning at levere og lægge i filtergrus inkl. tilslutning til brønde i 1,2-1,5 m dybde. | lbm | 175
3.3.6 | Ø200 PVC kombiledning at levere og lægge i letkliner inkl. tilslutning til brønde i 1,2-1,5 m dybde. | lbm | 101
Sum post 3. Ialt at overføre til TBL forside
5. | BUNDSIKRINGSARBEJDER
5.1 | Bundsikringslag i eksisterende vejareal
5.1.3 | BG II, at levere og indbygge ved letklinkeindbygning i ny vej, t=300 mm | m³ | 1500
5.1.4 | BG II, at levere og indbygge, ny vej, t=450 mm | m³ | 5500
5.1.4 | BG II, at levere og indbygge, sti, t=200 mm | m³ | 52
5.1.6 | BG II, at levere og indbygge under vandløbstunnel, t =200 mm | m³ | 30
Sum post 5. Ialt at overføre til TBL forside
6. | BÆRELAG
6.1 | Stabilt grusbærelag
6.1.3 | SG II, at levere og indbygge i kørebane, t = 200 mm | m² | 8500
6.1.4 | SG II, at levere og indbygge i sti, t = 150 mm | m² | 175
6.1.5 | SG II, at levere og indbygge under vandløbstunnel, t = 100 mm | m² | 125
Sum post 6. Ialt at overføre til TBL forside
7. | BELÆGNINGSARBEJDER
7.1 | Varmblandet asfalt i nye vejareal
7.1.5 | GAB 1, 160 kg/m², at levere og udlægge på ny kørebane | m² | 7900
7.1.6 | ABB asfalt, 150 kg/m², at levere og udlægge på ny kørebane | m² | 7700
7.1.7 | SMA, 70 kg/m², at levere og udlægge på ny kørebane | m² | 7550
7.1.8 | Reguleringspris ny kørebane, GAB 1 | ton | 63.2
7.1.9 | Reguleringspris ny kørebane, ABB | ton | 38.5
7.1.10 | Reguleringspris ny kørebane, SMA | ton | 37.75
7.1.11 | Asfaltvulst at levere og udlægge i SMA | lbm | 935
7.1.12 | Fortandingsfræsning af slidlag inkl. bortskaffelse af asfalt , b = 1 m, t = 3 cm | lbm | 20
7.1.13 | Renskæring, opbrydning og bortskaffelse af asfalt ved tilslutningerne til den eksisterende Røddingvej og Pugdalvej | lbm | 20
7.1.14 | Affræsning af ekisterende afmærkning på eksisterende Røddingvej | sum | 1
7.1.15 | GAB 0, 150 kg/m², at levere og udlægge på ny Sti | m² | 134
7.1.16 | PA, 50 kg/m², at levere og udlægge på ny Sti | m² | 125
7.1.17 | Reguleringspris ny sti, GAB 0 | ton | 1.072
7.1.18 | Reguleringspris ny sti, PA | ton | 1
7.2 | Belægningssten og kantsten
7.2.2 | Levering af nye betonkantsten og sætte i sættebeton | lbm | 135
Sum post 7. Ialt at overføre til TBL forside
8. | KØREBANEAFMÆRKNING OG VEJUDSTYR
Der anvendes hvid kørebaneafmærkning med lang holdbarhed
Kørebaneafmærkning
Jf. AAB. Opmålt efter nettolængder og nettoarealer.
Termoplastisk maling med dimensioner jf. vejreglen "Afmærkning på kørebanen, dimensioner" hhv. type b og type C.
8.1.2 | S11 Vigelinje | stk | 44
8.1.3 | Q46.1 Bred ubrudt kantlinje | lbm | 25
8.1.4 | Q47.12 Bred punkteret kantlinje | lbm | 24
8.1.5 | Q47.11 Bred punkteret kantlinje | lbm | 20
8.1.6 | Q47.2m, Q46.2 og Q50 0,1 m kantlinje | lbm | 1325
8.1.7 | Q41.1 og Q42.1 0,1 m midterlinje | lbm | 300
8.1.8 | Q44 0,1 m midterlinje | lbm | 280
8.1.8 | Q48 og Q49 0,1 m midterlinje | lbm | 100
8.1.9 | R11.4 Venstresvingspil | stk | 8
8.1.10 | Q45 spæreflade, 0,3 m | lbm | 50
Skilte
8.2.2 | Eksisterende skilt at nedtage, lægge på depot og genopsætte på ny placering. | stk | 3
8.2.3 | Skilte at levere og montere
a | B11 | stk | 5
b | A43.1 | stk | 1
c | D21 | stk | 2
d | UD 21.2 | stk | 2
e | UD 21.1 | stk | 2
f | O45 | stk | 1
G | E18.1.1 | stk | 1
Vejudstyr
8.3.1 | Levering og montering af H1.W2 autoværn med 1,2 m højt rækværk og fodpaneler | lbm | 40
8.3.2 | Levering og montering af H1.W4 autoværn | lbm | 160
Sum post 8 Ialt at overføre til TBL forside
9. | TØRHOLDELSE
Mængder er anslået og der afregnes kun forudaftalte tillægsarbejder. Variationsprocenten for følgende tillægsarbejder er ubegrænset. Almindelig lænsning medregnes i ledningsprisen og omfatter tørholdelse ved overgravede ledninger og tilstrømmende vand
9.5 | Tørholdelse ifm. arbejder ved vejafvanding, ny vej og vandløbstunnel
9.5.1 | Etablering og afrigning af filterboring, dybde min. 6 m.u.t. | stk | 3
9.5.2 | Drift af filterboring, op til 80 m³/t | døgn | 20
9.5.3 | Til- og afrigning af sugepidsanlæg med op til 25 spidser. Betales kun én gang. | stk | 10
9.5.4 | Drift og leje af sugespidsanlæg | døgn | 50
9.5.5 | Leje og drift af 3" dykpumpe | døgn | 75
Sum post 9 Ialt at overføre til TBL forside
10. | SÆRLIGE YDELSER
Mængder er anslået og der afregnes kun forudaftalte tillægsarbejder. Variationsprocenten for følgende tillægsarbejder er ubegrænset.
10.2 | Mandskab og materiel
10.2.1 | Arbejdsmand | timer | 50
10.2.2 | Rendegraver | timer | 50
10.2.3 | Gravemaskine | timer | 50
10.2.4 | Gummiged | timer | 50
10.2.5 | Lastvogn | timer | 50
10.2.6 | Lastvogn med grab | timer | 50
10.2.7 | Dumper | timer | 25
10.2.8 | Minigraver | timer | 50
10.2.9 | 3-akslet lastbil | timer | 50
10.2.10 | Dozer | timer | 25
10.3 | Diverse
10.2.11 | SG at levere og indbygge | m³ | 100
10.2.12 | Sand at levere og indbygge | m³ | 500
10.2.13 | Udskiftning af uegnet jord i ledningsgrav med fyldsand, at levere og indbygge. Opgravet jord at transportere og bortskaffe til eget tip. Lednings dimension Ø160-Ø400
a | Ledningsdybde 1-1,5m | lbm | 50
b | Ledningsdybde 1,5-2m | lbm | 50
c | Ledningsdybde 2-2,5m | lbm | 50
d | Ledningsdybde 2,5-3m | lbm | 50
10.2.14 | 126/113 PVC afskærende dræn at levere og lægge i filtergrus inkl. tilslutning af afskåret dræn. | lbm | 100
10.2.15 | Retablering af krydsende dræn med Ø110 drænledning | lbm | 50
10.2.16 | Retablering af krydsende dræn med Ø110 tæt PVC ledning | lbm | 50
10.2.17 | Ø315 drænbrønd at levere og sætte med betondæksel, inkl. tilslutning af dræn. d= 1,5-2 m | stk | 2
10.2.18 | Opretning med GAB 1 | T | 20
10.2.19 | Opretning med ABB | T | 10
10.2.20 | Forsejling med emulsion for overvintring af ABB | m² | 7700
10.2.21 | Asfaltvulst at levere og udlægge i GAB eller ABB | lbm | 935
10.2.22 | Fræsning af asfaltvust inkl. bortskaffelse af opfræst materiale før udlægning af slidlag | lbm | 935
10.2.23 | Jordarbejde for kabelrør samt rør at lægge. Grav for 1 - 3 rør, lægning af rør, min. 50 cm jorddækning, afmærkning af rørender. Rør leveres af forsyningsselskaberne. | lbm | 100
10.2.24 | Fastgørelse af eksist. ledning ø100 - ø250 i letklinker bund med træspyd iht. SAB | lbm | 200
Sum post 10 Ialt at overføre til TBL forside

## Forside TBL (B)
Bygherre: | Herning Vand A/S
Byggesag: | Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å
Tilbud: | Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte
| entreprise i henhold til udbudsmateriale af: |  |  | December 2018
For en samlet tilbudssum
ekskl. moms kr.:
Skriver:
I tilbuddet | indgår følgende ydelser til de angivne priser ekskl. moms:
Hovedpost nr.
| 1. | ARBEJDSPLADS MV. | kr.
| 2. | JORDARBEJDER | kr.
| 2A | BASSIN OG VANDLØB | kr.
| 4. | KLOAKARBEJDER | kr.
| 5. | BUNDSIKRINGSARBEJDER | kr.
| 6. | BÆRELAG | kr.
| 7. | BELÆGNINGSARBEJDER | kr.
| 8. | KØREBANEAFMÆRKNING OG VEJUDSTYR | kr.
| 9. | TØRHOLDELSE | kr.
| 10. | SÆRLIGE YDELSER | kr.
| Tilbudssum ekskl. moms at overføre til samleside |  | kr.

## Herning Vand AS (B)
Poster | Arbejdets art | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt excl. moms
I alt
1. | ARBEJDSPLADS MV.
1.1 | Indretning, drift og rømning af arbejdsplads
1.1.1 | Indretning, drift og rømning af arbejdsplads | sum | 0.5
1.1.2 | Etablering, drift og sløjfning af interrimsvej til omkørsel fra Park Allé til Bødkervej, t=250 mm SGII af 4m bredde inkl. fiberdug | lbm | 85
1.2 | Færdselsregulerende foranstaltninger
1.2.1 | Afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning | sum | 0.7
1.2.2 | Leje, opstilling, drift og nedtagning af omkørselstavler | stk | 2
1.2.3 | Leje, opstilling, drift og nedtagning af spærrebom for tilkørselsspærring ifm. arbejder i Park Allé | stk | 2
1.2.4 | Leje, opstilling, drift og nedtagning af 1,5x1,5 meter informationstavler monteret på 100x100 mm stopler og hoffmansklodser | stk | 2
Sum post 1. Ialt at overføre til TBL forside
2. | JORDARBEJDER
2.1 | Forberednede arbejder
2.1.1 | Rydning af arbejdsområdet | sum | 0.4
2.1.2 | Fræsning og opgravning af asfaltbelægninger samt depotsætning for genanvendelse som BL, t=100-200 mm | m² | 1750
2.1.3 | Optagning og depotsætning af kantsten fra helleanlæg og vejkant til genbrug | lbm | 50
2.1.4 | Optagning og depotsætning af chausse-/bro-/belægningssten fra helleanlæg til genbrug | m² | 20
2.2 | Råjordsarbejder
2.2.1 | Uegnet råjord/gl. vejkasse, at afgrave og bortskaffe, inkl. transport og deponeringsudgifter | m³ | 4000
2.2.2 | Uegnet råjord/gl. vejkasse, kategori 2 (lettere forurenet), at afgrave og bortskaffe til godkendtt deponi, inkl. transport | m³ | 100
2.2.3 | Egnet råjord/gl. vejkasse at afgrave, mellemdeponere og genindbygge | m³ | 1000
2.2.4 | Udskiftning af blødbund med 16/32 singels som grundforstærkning | m³ | 250
2.2.5 | Friktionsfyld, at levere og indbygge i og under vej samt som tilfyldning i ledningsgrav | m³ | 250
Interrims grøft for opretholdelse af drift på regnvandssystem
2.2.6 | Udgravning og retablering af interrims grøft fra eksist. ø1000 mm ledning og frem til Rødding Å, inkl. tilskæring af betonledning | m³ | 250
2.3 | Afsluttende arbejder
2.3.1 | Muld, at afhente i depot og udlægge på vejrabatter, t = 150 mm | m² | 100
2.3.2 | Græssåning af rabatter inkl. grundgødskning | m² | 100
Sum post 2. Ialt at overføre til TBL forside
2A. | BASSIN OG VANDLØB
2A.1 | Forberedende arbejder (option)
2A.1.1 | Rydning af arbejdsområdet ved bassin og vandløb | sum | 1
Arbejder ved arealet ved eksisterende bassin syd for fremtidig vej
2A.1.2 | Rydning og retablering af arealet ved det eksisterende bassin syd for fremtidig vej | sum | 1
2A.2.1 | Muldjordsarbejder (option)
2A.2.1.1 | Afrømning og deponering af muldjord, t=400mm | m³ | 780
2A.2.1.2 | Afrømning og bortskaffelse af muldjord, t=400mm | m³ | 9750
2A.2.1.3 | Uddozing og afretning af muld fra depot i bassin- og vandløbsområde, t=100mm | m² | 7800
2A.2.2 | Råjordsarbejder (option)
2A.2.2.1 | Udgravning og formning af bassiner, inkl. bortskaffelse af råjord til entreprenørens eget tip | m³ | 26000
Etablering af lermembran
2A.2.2.2 | Indbygning af lermembran, t=50 cm, østlig bassin, med overskydende og egnet ler fra bassinudgravning | m² | 750
2A.2.2.3 | Indbygning af lermembran, t=50 cm, østlig bassin, med egnet udvundet ler fra bassinområdet under projekteret bassinbund. | m² | 750
2A.2.2.4 | Levering og indbygning af lermembran, t=50 cm, østlig bassin | m² | 5000
2A.2.2.5 | Levering og indbygning af vertikal lerbremme nord for vestligt bassin, h=3,0 m, b=0,5 m | m² | 50
2A.2.2.6 | Afgravning og bortskaffelse af fortrængt råjord ifm. etablering af lermembran | m³ | 5500
Vandløbsarbejder
2A.2.2.7 | Udgravning og formning af vandløb, inkl. bortskaffelse af råjord til entreprenørens eget tip | m³ | 1275
2A.2.2.8 | Indbygning af råjord i tidligere vandløbstrace | m³ | 875
2A.2.3 | Bygværker til bassin og vandløb (option)
Generelt er alle sandfangselementer bygherreleverence
2A.2.3.1 | Afhentning og montering af af RIOnet 7500 x 8000 mm, maske 100 x 100 mm, t = 8 mm (Bygherreleverance) | stk | 1
2A.2.3.2 | Udløbsbygværk i vandløb til ø250 mm at levere og etablere iht. typetegning 26511 m. dimension 0.85x1.25 | stk | 1
Indløbsbygværk og reguleringsbygværk
2A.2.3.3 | Projektering og etablering af indløbsbygværk, iht. SAB | sum | 1
2A.2.3.4 | Projektering og etablering af reguleringsbygværk, iht. SAB | sum | 1
Ind- og udløbssikring i bassin og vandløb
2A.2.3.5 | Ind- og udløbssikring med håndsten af 100-150 mm, t=400 mm | m² | 60
Erronsionssikring af overløbskant fra bassin
2A.2.3.6 | Overløbskant at levere og etablere fra bassin og ned til vandløb, inkl. geonet, uddozering af muld og 20 cm stabilgrus samt etablering af nødvendig fald-/terrænregulering | m² | 175
Etablering af indløbsbygværker og sandfangselementer ved eksisterende bassin syd for fremtidig vej
2A.2.3.7 | Montering af firkanttunnel 2,45 x 2,8 x 1,2 bestående af 2 elementer (Bygherreleverance) | stk | 2
2A.2.3.8 | Levering og montering af frontmur med indløbsdimension ø200 mm plast iht. vejdirektoratets typetegning 26611 | stk | 1
2A.2.3.9 | Levering og montering af frontmur med indløbsdimension ø600 mm beton, iht. vejdirektoratets typetegning 26611 | stk | 1
2A.2.3.10 | Montering af endeplader til sandfang 2,8 x 1,4 x 0,18 m (Bygherreleverance) | stk | 2
2A.2.3.11 | Montering af RIOnet 2800 x 4900 mm, maske 100 x 100 mm, t = 8 mm inkl. bukninger (Bygherreleverance) | stk | 2
2A.2.4 | Afsluttende arbejder (option)
2A.2.4.1 | Afretning, planering og oprydning af arealer omkring vandløb og bassin, inkl. gren- og stensamling | m² | 10000
Sum post 2A Ialt at overføre til TBL forside
4. | KLOAKARBEJDER
4.1 | Hovedledninger
Dybden er et gennemsnit af op- og nedstrøms knude.
Hovedledninger, Regnvandssystem
4.1.1 | Tømmeledning, ø250 mm plast monteret i reguleringsbygværk (option) | lbm | 32
4.1.2 | Regnvandsledning, ø400 mm plast at levere og etablere i ledningsgrav, d=1,6 (option) | lbm | 25
4.1.3 | Interrims ø900 mm regnvandsledning at levere og etablere i ledningsgrav | lbm | 6
4.1.4 | Regnvandsledning, ø900 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,5 | lbm | 23
4.1.5 | Regnvandsledning, ø1000 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=2,8 | lbm | 12
4.1.6 | Regnvandsledning, ø1200 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=2,0-2,5 (option) | lbm | 133
4.1.7 | Regnvandsledning, ø1200 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,0 | lbm | 58.6
4.1.8 | Regnvandsledning, ø1400 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=2,8 | lbm | 9
4.1.9 | Regnvandsledning, ø1600 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,0-3,5 | lbm | 479
Hovedledninger, Spildevandssystem
4.1.10 | Spildevandsledning, ø160 mm plast at levere og etablere i ledningsgrav, d=4,3 | lbm | 7
4.1.11 | Spildevandsledning, ø200 mm plast at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,5 | lbm | 2
4.1.12 | Spildevandsledning, ø250 mm plast at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,5-4,0 | lbm | 203
Stikledninger fra skel- og vejbrønde
4.1.13 | Stikledning, ø110 mm plast fra vejafvandingsbrønd at levere og etablere, inkl. påboring på nyt system | lbm | 50
4.1.14 | Stikledning, ø160 mm plast fra skelbrønd at levere og etablere, inkl. fittings for tilslutning på nyt system | lbm | 12
Endeafpropninger
4.1.15 | ø1200 mm endeafpropning til betonledning at levere og montere i manifoldbrønd | stk | 2
4.1.16 | ø1000 mm endeafpropning til betonledning at levere og montere ifm. sløjfning af eksist. ledning | stk | 1
4.2 | Hovedbrønde
Alle brønde/bygværker er inkl. opføringsrør
Hovedbrønde og bygværker, Regnvandssytem
4.2.1 | Saddelbrønd til ø1600 mm ledning m. 1250 mm skakt at levere og etablere | stk | 1
4.2.2 | Bygværk/brønd, ø2200 mm beton at levere og etablere med ø1000 og ø1400 mm tilløb og ét ø1600 mm fraløb, d=2,8 m | stk | 1
4.2.3 | Bygværk/brønd, ø2200 mm beton at levere og etablere, ø900 mm tilløb og ø1600 mm tilløb og fraløb, d=3,5 m | stk | 2
4.2.4 | Bygværk/manifoldbrønd, ø4500 mm beton at levere og etablere med ø1600 mm tilløb og to ø1200 mm fraløb, d=3,3 m, inkl. udsparring til interrims ø900 mm ledning | stk | 1
4.2.5 | Udløbsbrønd ø1250 mm beton at levere og etablere, inkl. montering af vandbremse, spindler og 2-delt aluminiumsdæksel, d=2,3 m, iht. tegning 101 (option) | stk | 1
Hovedbrønde, Spildevandssystem
4.2.6 | Brønd af ø1000 mm beton at levere og etablere, d=3,5 | stk | 4
4.2.7 | Brønd af ø1000 mm beton at levere og etablere, d=4,3 | stk | 2
4.3 | Skel- og vejbrønde
4.3.1 | Levering og etablering af ø425 mm skelbrønd, inkl. tilslutning af eksist. stik fra privat matrikel | stk | 1
4.3.2 | Levering og etablering af ø315 mm vejbrønd m. 70 l sandfang og vandlås, inkl. montering af karm og rist | stk | 12
Sum post at overføre til næste side
4.4 | Karme og dæksler, montering, regulering efter asfalt m.v.
Støbejernsdæksler og riste med flydende eller fast karm er bygherreleverence
4.4.1 | Montering af karm og stbj. dæksel til ø600 mm opføring, inkl. afhentning på Ålykkevej 5 i Herning | stk | 11
4.4.2 | Levering og montering af karm og dæksel i beton til ø425 mm skelbrønd | stk | 1
4.4.3 | Levering og montering af karm og dæksel i beton til ø425 mm drænbrønd | stk | 2
4.4.4 | Levering og montering af karm og dæksel i beton til m. ø600 mm opføring (option) | stk | 3
4.5 | Diverse arbejder
Afstivning af ledningsgrav
4.5.1 | Afstivning med gravekasse | lbm | 200
Indledende arbejder
4.5.2 | Prøvegravning for lokalisering af eksisterende gas-, fjernvarme- og kloakledninger, inkl. reetablering | stk | 5
4.5.3 | Kontrolopmåling af ledninger og brønde forud for anlægsopstart ved Nørregade og i Pugdalvej | stk | 4
Tilslutning til eksisterende og nyt system
4.5.4 | Tilslutning af eksisterende ø160 mm plastledning til spildevand på ny brønd, inkl. fittings | stk | 1
4.5.5 | Tilslutning af eksisterende ø200 mm plastledning til regnvand på ny ledning, inkl. fittings | stk | 1
4.5.6 | Støbning omkring sammenslutning mellem ny ø900 mm bt ledning og eksist. ø500 bt ledning i Bødkervej | stk | 1
4.5.7 | Støbning omkring sammenslutning mellem ny ø900 mm bt ledning og eksist. ø600 bt ledning i Park Allé | stk | 1
4.5.8 | Tilslutning af ny ø900 mm interrimsledning på eksisterende system, inkl. udsparring, fittings, omkringstøbning mv. | stk | 1
4.5.9 | Tilslutning af eksisterende stikledninger fra skel- og vejbrønde på nyt system, inkl. fittings | stk | 11
Sløjfning og bortskaffelse af eksisterende ledning- og brøndgods
4.5.10 | Fyldning af eksisterende ø900-ø1000 mm betonledning med skumbeton iht. SAB, inkl. etablering af ø200 mm udluftningsrør pr. 50 meter | m³ | 480
4.5.11 | Opgravning og borskaffelse af eksisterende ø1000 mm bt brønd udenfor ledningstrace, inkl. udlægning af egnet dækplade (brøndbund bevares) | stk | 3
4.6 | Afsluttende arbejder
Interrimsledninger og -afpropninger
4.6.1 | Sløjfning af midlertidige løsninger, herunder sløjfning af ledninger og etablering af endeafpropninger inkl. supplerende gravearbejder | sum | 1
Sum post 4 Ialt at overføre til TBL forside
5. | BUNDSIKRINGSARBEJDER
5.1 | Bundsikringslag i eksisterende vejareal
5.1.1 | BG II at opbygge af eksisterende vejkasse, t=300 mm | m³ | 315
5.1.2 | BG II, at levere og indbygge, t=300 mm | m³ | 210
Sum post 5 Ialt at overføre til TBL forside
6. | BÆRELAG
6.1 | Stabilt grusbærelag
6.1.1 | SG II, at levere og indbygge i kørebane, t = 200 mm | m³ | 350
6.1.2 | Servicevej at levere og etablere rundt om bassin, opbygget af 250 mm BL I og 150 mm SG I, inkl. afretning af planum (option) | m² | 700
Sum post 6 Ialt at overføre til TBL forside
7. | BELÆGNINGSARBEJDER
7.1 | Varmblandet asfalt i eksisterende vejareal
7.1.1 | GAB I, 160 kg/m², at levere og udlægge på kørebane | m² | 1750
7.1.2 | ABB asfalt, 150 kg/m², at levere og udlægge på kørebane | m² | 1750
7.1.3 | SMA, 70 kg/m², at levere og udlægge på kørebane | m² | 1750
7.1.4 | Reguleringspris, GAB | ton | 2
7.2 | Belægningssten og kantsten
7.2.1 | Kantsten at afhente i depot og sætte i beton | lbm | 40
7.2.2 | Levering af nye betonkantsten og sætte i beton | lbm | 10
7.2.3 | Chaussesten/brosten at afhente i depot og genindbygge i helleanlæg | m² | 20
Sum post 7 Ialt at overføre til TBL forside
8. | KØREBANEAFMÆRKNING OG VEJUDSTYR
Der anvendes hvid kørebaneafmærkning med lang holdbarhed
Kørebaneafmærkning
8.1.1 | Kørebaneafmærkning som eksisterende at reetablere ved maling | sum | 1
Skilte og vejudstyr
8.2.1 | Afhentning og genmontering af skilte og vejudstyr fra depot | sum | 1
Sum post 8 Ialt at overføre til TBL forside
9. | TØRHOLDELSE
Mængder er anslået og der afregnes kun forudaftalte tillægsarbejder. Variationsprocenten for følgende tillægsarbejder er ubegrænset. Almindelig lænsning medregnes i ledningsprisen og omfatter tørholdelse ved overgravede ledninger og tilstrømmende vand
9.1 | Tørholdelse ifm. etablering af brønde og ledninger
9.1.1 | Etablering af tæppedræn inkl. 32/64 mm singles, t=200 mm og fiberdug | lbm | 150
9.1.2 | Leje og drift at entreprenørpumpe for tæppedræn | døgn | 30
9.1.3 | Grundvandssænkning ved brug af et-strenget sugespidsanlæg | lbm | 150
9.1.4 | Tillæg ved brug af at to-strenget sugespidsanlæg | lbm | 150
9.1.5 | Tillæg ved nedboring af suge/spulespidser | lbm | 50
9.1.6 | Afpropning af huller fra suge/spulespidser med betonit | stk | 25
9.1.8 | Etablering af pejleboring og daglig pejling af grundvandsstand | stk. | 12
9.1.9 | Etablering af dæmninger med kohæsionsjord i ledningsgrav | stk | 10
9.2 | Tørholdelse ifm. etablering af bygværker (option)
9.2.1 | Tørholdelse ifm. etablering af reguleringsbygværk (6500x2500 mm indv.) mellem bassiner ved brug af sugespidsanlæg | sum | 1
9.2.2 | Tørholdelse ifm. etablering af indløbsbygværk til østlige bassin ved etablering af tæppedræn, inkl. singles og fiberdug | sum | 1
9.3 | Tørholdelse ifm. etablering af bassiner ved etablering af vakuumdræn (option)
Mængder er anslået og der afregnes kun forudaftalte tillægsarbejder. Variationsprocenten for følgende tillægsarbejder er ubegrænset.
9.3.1 | Prøvepumpningsforsøg at foranstalte, etablere og evaluere, inkl. vandstanspejlinger og projektering af drænsystem | sum | 1
9.3.2 | Etablering af ø150 mm PEH dræn ved kædegravning inkl. drængruskasse i varierende størrelse | lbm | 1200
9.3.3 | Etablering af ø150 mm PEH dræn ved alm. gravning inkl. drængruskasse | lbm | 200
9.3.4 | Drænledning, ø160 mm tæt plastledning af levere og etablere | lbm | 50
9.3.5 | Brønd, ø600 mm plast at levere og etablere | stk | 1
9.3.6 | Brønd, ø1000 mm beton med flad bund til pumpning at levere og etablere med 800 L sumpvolumen (sandfang) | stk | 2
9.3.7 | Grundvandssænkning ved drift af dræn i bassinarealer ved bortpumpning af vand med lænsepumpe af 28 l/s | uger | 10
9.4 | Tørholdelse ifm. arbejder ved eksisterende bassin syd for fremtidig vej
9.4.1 | Tørholdelse af bassinarealet ifm. etablering af bygværker, inkl. nødvendigt udstyr | sum | 1
9.4.2 | Leje og drift at entreprenørpumpe for tømning af bassin, 10 l/s ved 3 mVs, inkl. etablering af pumpesump | døgn | 5
Sum post 9 Ialt at overføre til TBL forside
10. | SÆRLIGE YDELSER
Mængder er anslået og der afregnes kun forudaftalte tillægsarbejder. Variationsprocenten for følgende tillægsarbejder er ubegrænset.
10.1 | Diverse ledningsarbejder
Gener og sikring af kabler
10.1.1 | Tillægspris for krydsning af ukendte ledninger og kabler | stk | 10
10.1.2 | Tillægspris for parallelgravning langs ukendte ledninger og kabler | lbm | 100
Vandledningsarbejder
10.1.3 | Jordarbejde for etablering af ø50-75 mm brugsvandledning, inkl. opgravning, deponering og omkringfyldning i ledningsgrav, d=1,2-1,6m | lbm | 50
10.1.4 | Jordarbejde for etablering af ø200-250 mm brugsvandledning, inkl. opgravning, deponering og omkringfyldning i ledningsgrav, d=1,2-1,6m | lbm | 15
Eksisterende udløb til Rødding Å
10.1.5 | Udløbsledning, ø110 mm plast at etablere, forlænge og sammenslutte med eksisterende, inkl. fittings, gravearbejde og omkringfyldning i ledningsgrav | lbm | 15
10.1.6 | Udløbsledning, ø160 mm plast at etablere, forlænge og sammenslutte med eksisterende, inkl. fittings, gravearbejde og omkringfyldning i ledningsgrav | lbm | 15
10.1.7 | Udløbsledning, ø200 mm plast at etablere, forlænge og sammenslutte med eksisterende, inkl. fittings, gravearbejde og omkringfyldning i ledningsgrav | lbm | 15
10.2 | Mandskab og materiel
10.2.1 | Arbejdsmand | timer | 75
10.2.2 | Rendegraver | timer | 50
10.2.3 | Gravemaskine | timer | 50
10.2.4 | Gummiged | timer | 50
10.2.5 | Lastvogn | timer | 50
10.2.6 | Lastvogn med grab | timer | 50
10.2.7 | Dumper | timer | 25
Sum post 10 Ialt at overføre til TBL forside