**Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse**

 **Annoncering af indkøb af 1000 kg. Søjlesvingkran til FMI Hoveddepot**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Det stillede spørgsmål** | **Spørgsmålet vedrører** | **Svar** | **Dato for afgivelse af svar** |
|  *Spørgsmål nr. 1:*Vil det være muligt at få tilsendt tegningereller anden data på bygningen herunder gulvog dettes beskaffenhed? | Punkt7+ 8+9 | Ja, se vedhæftede tegninger | 07.02.2019 |
|  *Spørgsmål nr. 2:*Specifikation over adgangsforhold, kan dette tilsendes leverandøren? Alternativt fremsendelse af bekræftelse der sikrer adgangsforhold således at truck og lidt har adgang til bygningen? | Punkt 17 | Truck og lift har adgang |  |
| *Spørgsmål nr. 3*Kan det oplyses mærkere hvilken model, type, mærke herunder vægt og størrelse?Alternativt mulighed for besigtigelse? | Generelt | FMI forstår ikke spørgsmålet vedrørende model, type osv.Der er mulighed for besigtigelse tirsdag den 19.02.2019 kl. 10:00Tilbudsgiver bedes give skriftlig beskedFMI-KTP-ID-TENDER-LA@mil.dksenest mandag den 18.02.2019 kl. 10 om hvem der deltager og fra hvilket firma.Venligst angiv ”Besøg” i emnefelt.Dette af hensyn til besøgsanmeldelsen. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Spørgsmål nr. 4*Jeg vil gerne vide hvilken type gulv der findes i bygningen, om det er et støbt betongulv eller anden form for materiale. | Generelt | Se vedhæftede tegninger |  |
| *Spørgsmål nr. 5*Er det muligt at få tegninger af bygningen der viser gulvet beskaffenhed (tykkelse) | Generelt | Ja, se vedhæftede tegninger |  |
| *Spørgsmål nr. 6*Den elektriske installation kranen skal tilsluttes, er den ført frem til stedet hvor kranen skal placeres? | Generelt | Ja, idet den nye kran skal erstatte den gamle kran –Se i øvrigt kravspecifikationen |  |
|  |  |  |  |