**Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse**

 **Annoncering af anskaffelse af Søjlesvingkran HG 524 - 500 kg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Det stillede spørgsmål** | **Spørgsmålet vedrører** | **Svar** | **Dato for afgivelse af svar** |
|  *Spørgsmål nr. 1:*Vil det være muligt at få tilsendt tegningereller anden data på bygningen herunder gulvog dettes beskaffenhed? | Punkt7+ 8+9 | Se vedhæftede | 12.02.2019 |
|  *Spørgsmål nr. 2:*Specifikation over adgangsforhold, kan dette tilsendes leverandøren? Alternativt fremsendelse af bekræftelse der sikrer adgangsforhold således at truck og lidt har adgang til bygningen? | Punkt 17 | Der er en port hvor det er muligt at køre ind og læsse af igennem. Det er ikke muligt at køre en truck hen til kranens placering på grund af eksisterende maskinpark |  |
| *Spørgsmål nr. 3*Kan det oplyses mærkere hvilken model, type, mærke herunder vægt og størrelse?Alternativt mulighed for besigtigelse? | Generelt | FMI forstår ikke spørgsmålet om model, type, vægt og størrelse. Se evt vedhæftede skitse, som bruger har lavet i forhold til placering og ønsket kranløsning.Der er mulighed for besigtigelse i Aalborg,Onsdag den 20.02.2019 kl. 10.Tilbudsgiver bedes give besked til: FMI-ID-KTP-TENDER-LA@mil.dk, senest mandag den 18.02.2019 kl. 10, hvor deltager antal og navn på firma og deltagere er angivet.Venligst anfør #BESØG# i emnefeltet] |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Spørgsmål nr. 4*Jeg vil gerne vide hvilken type gulv der findes i bygningen, om det er et støbt betongulv eller anden form for materiale. | Generelt | Se vedhæftede |  |
| *Spørgsmål nr. 5*Er det muligt at få tegninger af bygningen der viser gulvet beskaffenhed (tykkelse) | Generelt | Se vedhæftede |  |
| *Spørgsmål nr. 6*Den elektriske installation kranen skal tilsluttes, er den ført frem til stedet hvor kranen skal placeres? | Generelt | Der er ikke ført strøm frem til hvor kranen skal placeres. |  |
|  |  |  |  |