## Forside
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder til følgende priser:
Undertegnede entreprenør tilbyder herved for Lemvig Kommune at udføre de med entreprisen
forbundne arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser for de nedenfor angivne priser.
Vej og by |  |  | Pris i alt kr. ekskl.moms | Bemærkninger
Søbakken og Søhøj, Lemvig |  |  | 0
Sundsdahlvej, Ramme |  |  | 0
Kondorvej, Lemvig |  |  | 0
Christinelystvej, Lemvig |  |  | 0
Høvsørevej (Indenfor byskilt), Bøvlingbjerg |  |  | 0
Høvsørevej (KOMBI), Bøvlingbjerg |  |  | 0
Råbjergvej (KOMBI), Vandborg |  |  | 0
Donskærvej og Hestbækvej (KOMBI), Møborg |  |  | 0
Lundvej (KOMBI), Bøvlingbjerg |  |  | 0
Børringvej (KOMBI), Fabjerg |  |  | 0
Døjvej (KOMBI), Ramme |  |  | 0
Klosterhedevej (KOMBI), Gudum |  |  | 0
Transvej (KOMBI), Ferring |  |  | 0
Ellemosevej (KOMBI), Hygum |  |  | 0
Agervej (KOMBI), Engbjerg |  |  | 0
Fabjergstad (KOMBI), Fabjerg |  |  | 0
I.M.S. Stræde, P-plads bag Kvickly, Lemvig |  |  | 0
P-plads Industrivej, Lemvig |  |  | 0
Sti, Søndermarken, Nr. Nissum |  |  | 0
Total ekskl. moms |  |  | 0
Samlet tilbudssum eksklusive moms |  |  | 0
Rettelsesbrev nr. er modtaget.
| den | / - 2021
entreprenør

## Søbakken, Søhøj
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Søbakken og Søhøj 6-12 og Søhøj 3-17
LÆNGDE OG BREDDE I M: 290 X 7 og 69 X 5 og 100 X 5 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/Nej |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: PA
SÆRLIGE FORHOLD: Udføres inden 1. oktober
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 60 kg/m² AB6t flex |  |  | m2 | 2875 |  | 0 | Modificeret Bitumen
DS/EN 14023
2. | Planfræsning i 20 mm/Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 2875 |  | 0 | ± 50%
3. | Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin. |  |  | m2 | 350 |  | 0 | ± 50%
4. | Hævning af flydende kørebanedæksler |  |  | stk. | 6 |  | 0
5. | Hævning af flydende rendestensriste |  |  | stk. | 16 |  | 0
6. | Hævning af flydende stophaner |  |  | stk. | 18 |  | 0
7. | Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau |  |  | stk. | 6 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
8. | AB6t flex |  |  | t | 14 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Sundsdahlvej
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Sundsdahlvej, Ramme
LÆNGDE OG BREDDE I M: 350 X 6 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: PA
SÆRLIGE FORHOLD: Udføres inden 1. oktober
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 60 kg/m² AB6t flex |  |  | m2 | 2100 |  | 0 | Modificeret Bitumen
DS/EN 12591
2. | Planfræsning i 20 mm/ Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 2100 |  | 0 | ± 50%
3. | Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin. |  |  | m2 | 450 |  | 0 | ± 50%
4. | Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau |  |  | stk. | 13 |  | 0
5. | Hævning af flydende rendestensriste |  |  | stk. | 27 |  | 0
6. | Hævning af flydende kørebanedæksler |  |  | stk. | 6 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
.7. | AB6t flex |  |  | t | 10 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Kondorvej
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJNAVN: Kondorvej, Lemvig
LÆNGDE OG BREDDE I M: 174 X 7 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: PA
SÆRLIGE FORHOLD: Udføres inden 1. oktober
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 60 kg/m² AB6t flex |  |  | m2 | 1218 |  | 0 | Modificeret Bitumen
DS/EN 14023
2. | Planfræsning i 20 mm/ Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 1218 |  | 0 | ± 50%
3. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 5 |  | 0 | ± 50%
4. | Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin. |  |  | m2 | 200 |  | 0 | ± 50%
5. | Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau |  |  | stk. | 7 |  | 0
6. | Hævning af flydende kørebanedæksler |  |  | stk. | 3 |  | 0
7. | Hævning af flydende rendestensriste |  |  | stk. | 7 |  | 0
8. | Hævning af flydende stophaner |  |  | stk. | 1 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
9. | AB6t flex |  |  | t | 6 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Christinelystvej
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJNAVN: Christinelystvej, Lemvig
LÆNGDE OG BREDDE I M: 82 X 6,1 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: GAB
SÆRLIGE FORHOLD: Udføres inden 1. oktober
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 60 kg/m² AB6t flex |  |  | m2 | 500 |  | 0 | Modificeret Bitumen
DS/EN 14023
2. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 12 |  | 0 | ± 50%
3. | Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau |  |  | stk. | 1 |  | 0
4. | Hævning af flydende kørebanedæksler |  |  | stk. | 2 |  | 0
5. | Hævning af flydende rendestensriste |  |  | stk. | 5 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
6. | AB6t flex |  |  | t | 2.5 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Høvsørevej (Indenfor byskilt)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Høvsørevej, Bøvlingbjerg
LÆNGDE OG BREDDE I M: 168 X 4,9-6,5 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: PA
SÆRLIGE FORHOLD: Udføres inden 1. oktober
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 60 kg/m² AB6t flex |  |  | m2 | 1008 |  | 0 | Modificeret Bitumen
DS/EN 12591
2. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 12 |  | 0 | ± 50%
3. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 100 |  | 0
4. | Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin. |  |  | m2 | 220 |  | 0 | ± 50%
5. | Hævning af flydende rendestensriste |  |  | stk. | 1 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
6. | AB6t flex |  |  | t | 5 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Høvsørevej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJNAVN: Høvsørevej, Bøvlingbjerg
LÆNGDE OG BREDDE I M: 3535 X 4,4 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD:
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 15554 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 25 |  | 0 | ± 50%
3. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 50 |  | 0 | ± 50%
4. | Kombi 11t på stikveje med grus |  |  | t | 62 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
5. | Kombi |  |  | t | 77 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Råbjergvej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJNAVN: Råbjergvej, Vandborg
LÆNGDE OG BREDDE I M: 2010 X 3,8 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD: SKOLEBUS
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 7638 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 65 |  | 0 | ± 50%
3. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 250 |  | 0 | ± 50%
4. | Kombi 11t på stikveje med grus |  |  | t | 75 |  | 0
5. | 200 kg/m² GAB 0 |  |  | m2 | 12 |  | 0
6. | Hævning af flydende kørebanedæksler |  |  | stk. | 2 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
7. | Kombi |  |  | t | 38 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Donskærvej, Hestbækvej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJNAVN: Donskærvej og Hestbækvej, Møborg
LÆNGDE OG BREDDE I M: 3050 X 4,8 og 1042 X 4,2 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: AB
SÆRLIGE FORHOLD:
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 19017 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin. |  |  | m2 | 200 |  | 0 | ± 50%
3. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 130 |  | 0 | ± 50%
4. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 10 |  | 0 | ± 50%
5. | Kombi 11t på stikveje med grus |  |  | t | 27 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
6. | Kombi |  |  | t | 95 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Lundvej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Lundvej, Bøvlingbjerg
LÆNGDE OG BREDDE I M: 1628 X 4,6 | [5 empty] | ÅDT:Ukendt
BELYST: JA/NEJ | [5 empty] | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 | [5 empty] | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD:
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 7489 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 110 |  | 0 | ± 50%
3. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 18 |  | 0 | ± 50%
4. | Kombi 11t på stikveje med grus |  |  | t | 16 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
5. | Kombi |  |  | t | 37 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Børringvej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJNAVN: Børringvej, Fabjerg
LÆNGDE OG BREDDE I M: 3084 X 4 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD:
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 12336 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 14023
2. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 25 |  | 0 | ± 50%
3. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 150 |  | 0
4. | Kombi 11t på stikveje med grus |  |  | t | 30 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
5. | Kombi |  |  | t | 61 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Døjvej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Døjvej, Ramme
LÆNGDE OG BREDDE I M: 2615 X 4,2 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD:
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 10983 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 14023
2. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 70 |  | 0 | ± 50%
3. | Maskinopretning/håndopretning |  |  | t | 50 |  | 0 | ± 50%
4. | Kombi 11t på stikveje med grus |  |  | t | 18 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
5. | Kombi |  |  | t | 54 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Klosterhedevej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Klosterhedevej, Gudum
LÆNGDE OG BREDDE I M: 1514 X 5,1 | [5 empty] | ÅDT:Ukendt
BELYST: JA/NEJ | [5 empty] | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 | [5 empty] | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD:
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 7721 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 50 |  | 0 | ± 50%
3. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 5 |  | 0 | ± 50%
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
4. | Kombi |  |  | t | 38 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Transvej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Transvej, Ferring
LÆNGDE OG BREDDE I M: 995 x 4,4 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD: Skolebus
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 4378 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 45 |  | 0 | ± 50%
3. | Maskinopretning/ Håndopretning. |  |  | t | 15 |  | 0 | ± 50%
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
4. | Kombi |  |  | t | 21 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Ellemosevej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Ellemosevej, Hygum
LÆNGDE OG BREDDE I M: 1233 x 4,6 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD: Skolebus
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 5672 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 100 |  | 0 | ± 50%
3. | Maskinopretning/ Håndopretning. |  |  | t | 20 |  | 0 | ± 50%
4. | Hævning af flydende rendestensrist |  |  | stk | 1 |  | 0
5. | Kombi 11t på stikveje med grus |  |  | t | 58 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
6. | Kombi |  |  | t | 28 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Agervej (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Agervej, Engbjerg
LÆNGDE OG BREDDE I M: 1442 x 4,1 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD: Skolebus
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 5912 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin. |  |  | m2 | 300 |  | 0 | ± 50%
3. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 80 |  | 0 | ± 50%
4. | Maskinopretning/ Håndopretning. |  |  | t | 40 |  | 0 | ± 50%
5. | Kombi 11t på stikveje med grus |  |  | t | 26 |  | 0
6. | Hævning af flydende kørebanedæksler |  |  | stk. | 1 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
7. | Kombi |  |  | t | 29 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Fabjergstad (KOMBI)
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Fabjergstad, Fabjerg
LÆNGDE OG BREDDE I M: 232 X 6 | [5 empty] | ÅDT:Ukendt
BELYST: JA/NEJ | [5 empty] | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 | [5 empty] | UNDERLAG: OB
SÆRLIGE FORHOLD: Skolebus
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 120 kg/m² kombi, type 11t |  |  | m2 | 1392 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 90 |  | 0 | ± 50%
3. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 9 |  | 0 | ± 50%
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
4. | Kombi |  |  | t | 7 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## P-plads bag Kvickly
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJNAVN: I.M.S. Stræde, P-plads bag Kvickly, Lemvig
LÆNGDE OG BREDDE I M: |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: PA
SÆRLIGE FORHOLD: SKAL ASFALTERES EN TIRSDAG OG/ELLER EN ONSDAG I JUNI ELLER SEPTEMBER
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 60 kg/m² AB6t flex |  |  | m2 | 1745 |  | 0 | Modificeret Bitumen
DS/EN 14023
2. | Planfræsning i 20 mm/ Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 1745 |  | 0 | ± 50%
3. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t | 3 |  | 0 | ± 50%
4. | Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin. |  |  | m2 | 70 |  | 0 | ± 50%
5. | Hævning af flydende kørebanedæksler |  |  | stk. | 3 |  | 0
6. | Hævning af flydende rendestensriste |  |  | stk. | 9 |  | 0
7. | Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau |  |  | stk. | 1 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
8. | AB6t flex |  |  | t | 9 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## P-plads Industrivej
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJNAVN: P-plads Industrivej, Lemvig
LÆNGDE OG BREDDE I M: |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2021 |  |  |  |  | UNDERLAG: PA
SÆRLIGE FORHOLD: Udføres inden 1. oktober
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 60 kg/m² AB6t flex |  |  | m2 | 1120 |  | 0 | Modificeret Bitumen
DS/EN 14023
2. | Tilslutningsfræsning |  |  | m2 | 20 |  | 0 | ± 50%
3. | 100 kg/m² GAB 0 |  |  | m2 | 330 |  | 0 | ± 50%
4. | Maskinopretning/Håndopretning |  |  | t |  |  | 0 | ± 50%
5. | Hævning af flydende rendestensriste |  |  | stk. | 2 |  | 0
6. | Hævning af fast fjernvarmedæksel - 110x105 cm - til færdig slidlagniveau |  |  | stk. | 1 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
7. | AB6t flex |  |  | t | 5 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør

## Sti, Søndermarken, Nr. Nissum
Lemvig Kommune
TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021
ENTREPRISE NR. 1
VEJ NAVN: Sti, Søndermarken, Nr. Nissum
LÆNGDE OG BREDDE I M: 537 x 3 |  |  |  |  | ÅDT: Ukendt
BELYST: JA/NEJ |  |  |  |  | Æ-10: Ukendt
UDFØRELSESTIDSPUNKTET: 2020 |  |  |  |  | UNDERLAG: Stabilgrus
SÆRLIGE FORHOLD: Udføres inden 1. oktober
Arbejdets betegnelse og art |  |  |  | Enhed | Mængde | Enhedspris kr. | Pris i alt kr. | Bemærkninger
1. | 150 kg/m² GAB 0 |  |  | m2 | 1611 |  | 0 | Vejbitumen
DS/EN 12591
2. | 50kg/m² AB6t |  |  | m2 | 1611 |  | 0 | ± 50%
3. | Regulering af flydende kørebanedæksel |  |  | stk | 1 |  | 0
4. | Regulering af flydende stophaner |  |  | stk | 4 |  | 0
Reguleringspriser:
For mer - eller mindreforbrug af:
5. | AB 6t. |  |  | t | 13 |  | 0 | ± 100%
Tilbudssum excl. moms | [6 empty] | 0
Eventuelle forbehold:
|  | den | / - 2021
Entreprenør